Suchy Las, …………………………….....

**Wójt Gminy Suchy Las**

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

………………………………………………………………..

WNIOSKODAWCA: imię i nazwisko

....................................................................

adres zamieszkania

....................................................................

nr tel. kontaktowego

**ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz § 2 ust, 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r poz. 1510), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d.

Ja niżej podpisany/a …………….……………………………………….., oświadczam, iż na terenie działki o nr ewidencyjnym ……………… położonej w………….………………………… przy ul. ……………………..…………………………, której jestem właścicielem/ką\*, wieczystym użytkownikiem\* lub inna forma dysponowania nieruchomością\* (**\* niepotrzebne skreślić)** znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności ………………m³/dobę, zlokalizowana:

* w odległości (m)……………………………………………………………….. od budynków
* w odległości (m)…………………………….…………. od granicy nieruchomości sąsiedniej
1. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę (wyrażona w m3):

………………………………………………………………………………………………………..

1. Oczyszczalnia została uruchomiona …………………………………………………………………………………………………………

 (data rozpoczęcia użytkowania)

1. Ilość wywożonego osadu w ciągu roku (wyrażona w m3) …………………………………………….
2. Data ostatniego wywozu nieczystości ….………………………………………..
3. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
* na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
* na potrzeby własne gospodarstwa rolnego,
* inne (nie związane z funkcją mieszkalną).

**Oświadczam, że : (proszę wybrać właściwe zaznaczając kołem cyfrę**)

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, **zlokalizowanego poza aglomeracją** (szczegółowe informacje dot. wykazu nieruchomości wykluczonych z obszarów aglomeracji można uzyskać w urzędzie Gminy Suchy Las pod nr. tel. 61 8 926 580). Ścieki wprowadzane są do ziemi, w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
* ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
* BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%
* miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

**Uwaga!** Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego **zlokalizowanego w aglomeracji** (szczegółowe informacje dot. wykazu nieruchomości znajdujących się w obszarach aglomeracji można uzyskać w urzędzie Gminy Suchy Las pod nr. tel. 61 8 926 580). Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
* ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
* nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lud do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)(załącznik 3 rozporządzenia znajduję się poniżej wraz z objaśnieniami),*
* miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

**Uwaga!** Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)

Załącznik nr 3 do rozporządzenia dostosowany do aglomeracji Chludowo, Poznań, Murowana Goślina, przedstawiający najwyższe wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzonych do wód lub do ziemi1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa substancji2) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających |
|   |   |   | dla aglomeracji |
| **Chludowo** | **Murowana Goślina** | **Poznań** |
|  |
| 1. | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l | 25 | 15 | 15 |  |
| minimalny | albo | albo | albo |  |
| procent | 70-90 | 90 | 90 |  |
| redukcji |   |   |  |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l | 125 | 125 | 125 |  |
| minimalny | albo | albo | albo |  |
| procent | 75 | 75 | 75 |  |
| redukcji |   |   |   |  |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l | 35 | 35 | 35 |  |
| minimalny | albo | albo | albo |  |
| procent | 90 | 90 | 90 |  |
| redukcji |   |   |   |  |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mg N/l | 154) | 15 | 10 |  |
| albo | albo |  |
| minimalny | - | 70-80 | 70-80 |  |
| procent |  |
| redukcji |  |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l | 24) | 2 | 1 |  |
| minimalny | - | albo | albo |  |
| procent |   | 805) | 805) |  |
| redukcji |   |   |   |  |

Objaśnienia:

1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających:

a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesiny ogólnej - dotyczą wartości tych substancji w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków organ w pozwoleniu może określić uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

b) azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony jednolitych części wód przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku próba średnia dobowa nie może przekraczać 20 mg/l azotu całkowitego dla wszystkich prób przy temperaturze wypływu w reaktorze biologicznym wyższej lub równej 12 °C. Warunki dotyczące temperatury można zastąpić ograniczeniem czasu operacji w celu uwzględnienia regionalnych warunków klimatycznych,

c) fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach;

2) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających określany jest w stosunku do ładunku substancji zanieczyszczających w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.

2) Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

3) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

**Pouczenie dla użytkownika instalacji:**

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo wybudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W przypadku ilości ścieków przekraczającej 5,0 m3 na dobę wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Właściciel gruntu nie może odprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
3. Prowadzący instalację, jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu informacje o:
	1. rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji
	2. zmianie danych w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności oraz zaprzestania działalności lub zmiany danych.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokument potwierdzający prawa do dysponowania nieruchomością, na której będą wprowadzane ścieki.
2. Odpowiednie szkice, rysunki, schematy przedstawiające sposób odprowadzania ścieków.
3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu z zaznaczonym miejscem wprowadzania ścieków do gruntu.
4. Dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Certyfikat urządzeń oczyszczalni ścieków.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
7. 120 zł (za zgłoszenie) – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (zwolnienie z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej z związku z zabudową mieszkaniową – art. 2 ust. 1 . pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
8. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy najbliższych krewnych - ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, dziadek, babcia)
9. Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suchy Las nr
62 9043 1054 2054 0021 4641 0008, tytułem: opłata za zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przedłożyć do akt postępowania**.**

***Dokumenty winny zostać przedłożone w kopii.***

Potwierdzam zgodność powyższych danych:

……..………………………………

czytelny podpis Wnioskodawcy

Sprawę prowadzi: Danuta Kałążna, Referat Ochrony Środowiska tel. 61 89 26 580

**OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,**

**dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las, e-mail: ug@suchylas.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@suchylas.pl; lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie  tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
9. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
10. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
12. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

……..............……………………………

(miejscowość, data)

………………………........…………

(imię i nazwisko)

…………………........………………

……………………........……………

(adres zamieszkania)

……………………….........…………

(nr telefonu)

**Oświadczenie zgłaszającego przydomową oczyszczalnię ścieków**

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem stanowić będzie urządzenie służące wyłącznie obsłudze budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości .......………………………………………….............................………………

(adres i numer działki na której znajduje się budynek mieszkalny)

Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………...

(czytelny podpis)

Oświadczenie składa się dla potrzeb ustalenia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.