## OFERTA
KOSZTORYS OFERTOWY Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej - droga gminna 319320P w miejscowości Zielątkowo
L.p. |  | Opis roboty | jedn. | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO
1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 1 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, organizacja zaplecza budowy, itp. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | 2 | Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | 3 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 4609 | 0 | 0 | 0
2 | Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej Cena zawiera: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, umocnienie wykopu, zabezpieczenie istniejących urządzeń, podsypkę i obsypkę rur kanału/przykanalików/studni, wymianę gruntu, odwodnienie wykopu, wywóz nadmiaru gruntu łącznie z utylizacją, próby szczelności, wiercenie otworów w istniejący studniach. Cena zawiera również koszty niezbędnych ujętych w specyfikacjach technicznych badań. |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 1 | Kanalizacja deszczowa - betonowe studnie rewizyjne Ø 1000 wraz z włazami (studnie S119, S120, S121, S122, S123) | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Kanalizacja deszczowa - betonowe studzienki ściekowe z osadnikiem Ø 500 mm i wpustem ulicznym typu ciężkiego | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Kanalizacja deszczowa - kanał z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy Ø 315 mm (od studni S118 do S123) | m | 198 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Kanalizacja deszczowa - przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy Ø 200 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Kanalizacja sanitarna - przyłącza z rur PVC klasy S z litą ścianką SDR34 SN8 Ø 160 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Knalizacja sanitarna - studnie inspekcyjne tworzywowe Ø 425 | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Wodociąg węzeł W2 - przebudowa istniejącego hydrantu | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | Wodociąg odcinek od W1 do P7 - sieć z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 Ø 180 mm | m | 84.9 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Wodociąg odcinek od W1 do P7 - przyłącza do granicy działki z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 Ø 32 mm (P1A - P6A) | m | 31.4 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Wodociąg odcinek od W1 do P7 - płukanie i dezynfekcja, próby szczelności, badania bakteriologiczne | m | 116.3 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Wodociąg odcinek od W1 do P7 - odbiór wykonanego zakresu przez gestora AQUANET S.A. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Roboty brukarskie (krawężniki, obrzeża). Cena zawiera: roboty ziemne, wykonanie ławy betonowej, ustawienie krawężnika/opornika/obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej. Cena zawiera również koszty niezbędnych ujętych w specyfikacjach technicznych badań. |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 1 | Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 559 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2 | Krawężnik najazdowy 22x15x100 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 359 | 0 | 0 | 0
3.3 | 3 | Ułożenie opornika drogowego 12x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 | 0 | 0 | 0
3.4 | 4 | Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 420 | 0 | 0 | 0
4 | Roboty w zakresie wykonania nawierzchni (jezdnia, chodnik, wjazdy, zjazdy) Cena zawiera: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe (łącznie z opłatą za utylizację), roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie koryta, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni, ścieków, wywóz gruntu łącznie z opłatą za utylizację, regulację zaworów, studni i skrzynek (do regulacji włazów i wpustów deszczowych należy zastosować elementy z tworzywa sztucznego). Cena zawiera również koszty niezbędnych ujętych w specyfikacjach technicznych badań. |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 1 | Jezdnia przepuszczalna - nawierzchnia z betonowej kostki EKO-KWADRAT kolor szary gr. 8 cm | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Jezdnia przepuszczalna - podsypka przepuszczalna z grysu 2/5 gr. 4 cm | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Jezdnia przepuszczalna - geowłóknina geon 400 pod podsypkę z grysu 2/5 | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Jezdnia przepuszczalna - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 25 cm | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Jezdnia przepuszczalna - geowłóknina geon 400 pod warstwę podbudowy | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.6 | 2 | Jezdnia przepuszczalna - wymiana gruntu rodzimego na piasek średni gr. 50 cm | m2 | 1278 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki kolor szary gr. 8 cm | m2 | 1027 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Jezdnia - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm | m2 | 1027 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Jezdnia - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm | m2 | 1027 | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Jezdnia - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 10 cm | m2 | 1027 | 0 | 0 | 0
4.11 |  | Chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki kolor czerwony gr. 8 cm | m2 | 967 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Chodnik - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm | m2 | 967 | 0 | 0 | 0
4.13 |  | Chodnik - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 10 cm | m2 | 967 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | Zjazd indywidualny - nawierzchnia z betonowej kostki kolor grafitowy gr. 8 cm | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
4.15 |  | Zjazd indywidualny - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
4.16 |  | Zjazd indywidualny - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
4.17 |  | Regulacja wysokościowa oraz sytuacyjna kolidujących lamp oświetlenia drogowego | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Roboty branżowe, kanał technologiczny Cena zawiera: roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe oraz wszystkie niezbędne prace i materiały do wykonania zadania. |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 |  | Budowa kanału technologicznego dla sieci telekomunikacyjnej o średnicy Ø 110 mm | m | 513 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Budowa kanału technologicznego dla sieci telekomunikacyjnej - wbudowanie studni kablowych SKR-1 | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Roboty wykończeniowe, dokumentaca powykonawcza |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 |  | Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości ziemi urodzajnej 15 cm | m2 | 1217 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, elementy odblaskowe) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Dokumentacja powykonawcza dla całego zakresu inwestycji | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Dokumentacja powykonawcza dla sieci wodociągowej | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
6.5 |  | Inwentaryzacja geodezyjna zatwierdzona przez PODGiK w Poznaniu | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0
6.6 |  | Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydane przez PINB dla powiatu poznańskiego | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0