KALKULACJA CENY OFERTY- CZĘŚĆ 1: I rejon - Biedrusko:

| L.p. | I. Rodzaj zdarzenia | II. Przewidywana liczba zdarzeń* | III. Ilość: 1 (jedna) sztuka | IV. Kwota jednostkowa (za 1 szt.) netto/brutto (zł) | V. Kwota (liczba zdarzeń x kwota jednostkowa) netto/brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objazdy kontrolne | 12 | 1 |  |  |
|  | Dyżury oświetleniowe |  |  |  |  |
|  | Utrzymanie gotowości do wykonania zadania |  |  |  |  |
|  | Stwierdzenie rodzaju uszkodzeń |  |  |  |  |
|  | Naprawa układów sterowniczych |  |  |  |  |
|  | Naprawa tablic oświetleniowych |  |  |  |  |
|  | Udział w odbiorach – dotyczy każdej wymienionej pozycji w tabeli |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd linii kablowej | 50 | 1 |  |  |
|  | Przegląd punktów świetlnych | 100 | 1 |  |  |
|  | Malowanie słupów – niskich do 6m | 10 | 1 |  |  |
|  | Malowanie słupów – wysokich (powyżej 6m) | 10 | 1 |  |  |
|  | Malowanie wysięgników | 10 | 1 |  |  |
|  | Konserwacja szafki oświetleniowej | 10 | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana oprawy oświetleniowej otwartej | 10 | 1 |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej zamkniętej (kulka) | 15 | 1 |  |  |
|  | Naprawa oprawy oświetleniowej | 10 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego słupka wysokiego =>6m | 20 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego słupka niskiego <6m | 20 | 1 |  |  |
|  | Prostowanie słupa | 10 | 1 |  |  |
|  | Wymiana drzwiczek słupowych | 5 | 1 |  |  |
|  | Wymiana tabliczki bezpiecznikowej | 5 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego wysięgnika | 5 | 1 |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzeń kabla | 5 | 1 |  |  |
|  | Naprawa kabla (mufa z rur termokurczliwych) | 30 | 1 |  |  |
|  | Wymiana kabla (mb) | 50 | 1 m |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej | 5 | 1 |  |  |
|  | Wymiana styczników | 5 | 1 |  |  |
| 4 | Wymiana lamp (źródeł światła) w oprawach z utylizacją | 30 | 1 |  |  |
| RAZEM część 1 (rejon I)** |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Wykonawca wypełnia tylko tę część kalkulacji (część 1 i/lub 2), na którą/e składa ofertę/y

- Wykonawca kalkuluje każdą pozycję (zdarzenie) dla 1 sztuki;

- rozliczenie wykonanych prac dla danej części zadania, następować będzie w oparciu o podaną powyżej kalkulację kosztów (ceny jednostkowe ryczałtowe);

- Wykonawca oświadcza, że podane koszty nie ulęgną zmianie w ciągu trwania umowy;

- *liczba ma charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zredukowania lub zwiększenia wymienionych zdarzeń, w zależności od potrzeb i stosownie do posiadanych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług niż określonej na wskazanym druku.

** Należy zsumować kolumnę V z tabeli (część 1- rejon I) i wpisać kwotę RAZEM. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty- str.2- będzie to podstawa oceny oferty (przyznawania punktów dla danej części).

Miejscowość ____________ dnia ________                                                              ______________________

( Podpis osoby / osób upoważnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

KALKULACJA CENY OFERTY - CZĘŚĆ 2: II rejon - pozostałe miejscowości w Gminie Suchy Las:

| L.p. | I. Rodzaj zdarzenia | II. Przewidywana liczba zdarzeń* | III. Ilość: 1 (jedna) sztuka | IV. Kwota jednostkowa (za 1 szt.) netto/brutto (zł) | V. Kwota (liczba zdarzeń x kwota jednostkowa) netto/brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objazdy kontrolne | 12 | 1 |  |  |
|  | Dyżury oświetleniowe |  |  |  |  |
|  | Utrzymanie gotowości do wykonania zadania |  |  |  |  |
|  | Stwierdzenie rodzaju uszkodzeń |  |  |  |  |
|  | Naprawa układów sterowniczych |  |  |  |  |
|  | Naprawa tablic oświetleniowych |  |  |  |  |
|  | Udział w odbiorach – dotyczy każdej wymienionej pozycji w tabeli |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd linii kablowej | 500 | 1 |  |  |
|  | Przegląd punktów świetlnych | 600 | 1 |  |  |
|  | Malowanie słupów – niskich <6m | 20 | 1 |  |  |
|  | Malowanie słupów – wysokich =>6m | 20 | 1 |  |  |
|  | Malowanie wysięgników | 20 | 1 |  |  |
|  | Konserwacja szafki oświetleniowej | 10 | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana oprawy oświetleniowej otwartej | 30 | 1 |  |  |
|  | Wymiana oprawy oświetleniowej zamkniętej (kulka) | 30 | 1 |  |  |
|  | Naprawa oprawy oświetleniowej | 30 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego słupka wysokiego =>6m | 30 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego słupka niskiego <6m | 30 | 1 |  |  |
|  | Prostowanie słupa | 20 | 1 |  |  |
|  | Wymiana drzwiczek słupowych | 20 | 1 |  |  |
|  | Wymiana tabliczki bezpiecznikowej | 10 | 1 |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonego wysięgnika | 10 | 1 |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzeń kabla | 40 | 1 |  |  |
|  | Naprawa kabla (mufa z rur termokurczliwych) | 50 | 1 |  |  |
|  | Wymiana kabla (mb) | 50 | 1 m |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej | 5 | 1 |  |  |
|  | Wymiana styczników | 5 | 1 |  |  |
| 4 | Wymiana lamp (źródeł światła) w oprawach z utylizacją | 30 | 1 |  |  |
| RAZEM część 2 (rejon II)** |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Wykonawca wypełnia tylko tę część kalkulacji (część 1 i/lub 2), na którą/e składa ofertę/y

- Wykonawca kalkuluje każdą pozycję (zdarzenie) dla 1 sztuki;

- rozliczenie wykonanych prac dla danej części zadania, następować będzie w oparciu o podaną powyżej kalkulację kosztów (ceny jednostkowe ryczałtowe);

- Wykonawca oświadcza, że podane koszty nie ulęgną zmianie w ciągu trwania umowy;

- *liczba ma charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zredukowania lub zwiększenia wymienionych zdarzeń, w zależności od potrzeb i stosownie do posiadanych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług niż określonej na wskazanym druku.

** Należy zsumować kolumnę V z tabeli (część 2- rejon II) i wpisać kwotę RAZEM. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty- str.2- będzie to podstawa oceny oferty (przyznawania punktów dla danej części).

Miejscowość ____________ dnia ________                                                              ______________________

( Podpis osoby / osób upoważnionych do  reprezentowania Wykonawcy)