## Zakres konserwacji
ZAKRES RZECZOWY- Zał. Nr 1 B do SIWZ
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia oraz wymiana elementów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchy Las”
Oznaczenie postępowania: ZP…………………………
Ogólna liczba oświetlenia będąca na majątku
ilośc słupów | 2780
ilośc źródel światła | 2903
L.p. | Rodzaj zdarzenia
1 | Objazdy kontrolne
Dyżury oświetleniowe
Utrzymanie gotowości do wykonania zadania
Stwierdzanie rodzaju uszkodzeń
Naprawa układów sterowniczych
Naprawa tablic oświetleniowych
Udział w odbiorach – dotyczy każdej wymienionej pozycji w tabeli
2 | Przegląd linii kablowej
Przegląd punktów świetlnych
Malowanie słupów – niskich <6m
Malowanie słupów – wysokich =>6m
Malowanie wysięgników
Konserwacja szafki oświetleniowej
3 | Wymiana oprawy oświetleniowej otwartej
Wymiana oprawy oświetleniowej zamkniętej (kulka)
Naprawa oprawy oświetleniowej
Wymiana uszkodzonego słupa wysokiego =>6m
Wymiana uszkodzonego słupa niskiego <6m
Prostowanie słupa
Wymiana drzwiczek słupowych
Wymiana tabliczki bezpiecznikowej
Wymiana uszkodzonego wysięgnika
Lokalizacja uszkodzeń kabla
Naprawa kabla (mufa z rur termokurczliwych)
Wymiana kabla (mb)
Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej
Wymiana styczników
4 | Wymiana lamp ( źródeł światła) w oprawach z utylizacją

## szafki
BIEDRUSKO
szafki | nr licznika | uwagi z terenu | lokalizacja
SOU 1 | 88328009 |  | ul. Ogrodowa
SOU 2 | 47940070 |  | ul. Blekitna - droga cmentarz
SOU 3 | 8842212 |  | ul. Cludowska
SOU 4 | 9965326 |  | ul. Lipowa - tył boiska
SOU 5 | 8330465 |  | ul. Wolności - ok. sklepu ogrodn.
SOU 6 | 7711302 |  | os. Zjednoczenia
SOU 7 | 91826108 |  | ul. Chludowska - ok. bloku 390
SOU 8 | 70339813 |  | ul. Rubinowa
SOU 9 | 10292240 |  | przy rondzie - ok. sklepu
SOU 10 | 26388674 |  | ul. Leśna
SOU 11 | 47940087 |  | ul. Rubinowa-parking
SOU 12 | 9418619 |  | ul. Rubinowa
SOU 13 | 83015031 |  | ul. Zjednoczenia boiska
SOU 14 | 83015031 |  | Ul. Jesionowa
SOU 15 | 24282001 |  | ul. Powstańców Wlkp.
SOU 16 | 91809412 |  | 7-go Pułku Strz. Konnych
Suchy Las
szafki | nr licznika | uwagi z terenu | lokalizacja
SOU 1 | 25378690 |  | ul. Parkowa (ok. ul. Sportowej)
SOU 2 | 89126586 |  | ul. Szkółkarska - górka
SOU 3 | 89528981 |  | ul. Nizinna (ok. ul. Szkolnej)
SOU 4 | 10700575 |  | ul. Rewersów (ok. nr 12)
SOU 5 | 60430276 |  | ul. Bajkowa (ok. ul. Borówkowej)
SOU 6 | 60430524 |  | ul. Promienista (ok. nr 7)
SOU 7 | 98013181 |  | ul. Cedrowa (ok. ul. Powstańcow Wlkp.)
SOU 8 | 61204347 |  | ul. Lipowa (ok. ul. Jagodowej)
SOU 9 | 9917187 |  | ul. Stefańskiego (ok. ul. Borówkowej 65)
SOU 10 | 25368078 |  | ul. Powstańców Wlkp. - przy przedszk.
SOU 11 | 11000900 |  | ul. Wiosenna (ok. ul. Borówkowej 33)
SOU 12 | 45346453 |  | ul. Stefańskiego (ok. ul. Jagodowej)
SOU 13 | 80668885 |  | ul. Szkółkarska (ok. ul. Truskawkowej)
SOU 14 | 27551437 |  | ul. Kryształowa
SOU 15 | 10058531 |  | ul. Rzemieślnicza
SOU 16 | 8977603 |  | ul. Poziomkowa (łącznik do Malinowej)
SOU 17 | 3524206 |  | ul. Chabrowa (ok. ul. Fiołkowej)
SOU 18 | 10129514 |  | ul. Bogusławskiego - Ryga
SOU 19 | 88978217 |  | ul. Słoneczna (ok. nr 16)
SOU 20 | 014339 |  | ul.Bogusławskiego (ok. ul. Kasztanowej)
SOU 21 | 60431394 |  | ul. Krańcowa (ok. ul. Kubackiego)
SOU 22 | 24954185 |  | ul. Kręta (ok. ul. Gwiezdnej)
SOU 23 | 60430064 |  | ul. Hertmanowskiego
SOU 24 | 12157 |  | ul. Alejowa ( ok. ul. Meteorytowa )
SOU 25 | 7977943 | Inny klucz do szafki, Szafka z lewej strony stacji transformatorowej | ul. Meteorytowa (ok. ul. Wschodniej 1)
SOU 26 | 47049503 | Szafka w krzakach, przy posesji | ul. Meteorytowa (ok. ul. Leśnej 87)
SOU 27 | 10688844 | Szafka przy posesji ul. Chmielna 2a | ul. Zakole (ok. ul. Suchej)
SOU 28 | 24834201 | Szafka przy posesji ul. Sprzeczna 51 | ul. Zgodna (ok. ul. Sprzecznej)
SOU 29 | 24676709 |  | ul. Sadowa (ok. ul. Starej Drogi)
SOU 30 | 47400628 |  | ukl. Dębowa (ok. ul. Grabowej)
SOU 31 | 704665750 |  | ul. Lisia (ok. Lesnej 50)
SOU 32 | --- | Brak zegara, zacinająca się wkładka | ul. Obornicka (okolice stacji Orlen)
SOU 33 | 3348711 |  | ul. Bogusławskiego (parking koscioła)
SOU 34 | 23145916 |  | ul. Senna (narożnik ul. Poziomkowa)
SOU 35 | 26548615 |  | ul. Obornicka (ok. parkingu koscioła)
SOU 36 | 60553794 |  | ul. Krótka (narożnik z ul. Kretą)
SOU 37 | 96863077 |  | w budynku urzędu Gminy
SOU 38 | wspólnoty |  | os. Poziomkowe - ul. Jezynowa
SOU 39 | wspólnoty |  | os. Poziomkowe wewn.
SOU 40 | 81240024 |  | ul. Konwaliowa/ Rolna przy chodniku
SOU 41 | 81240040 |  | ul. Kasztanowa
SOU 42 | 60430315 |  | ul. Bogusławskiego (boisko)
SOU 43 | 27552465 |  | ul. Modrakowa
SOU 44 | 25039825 |  | ul.Nektarowa (odc. od Obornickiej w kier. ROD)
SOU 45 | 81535020 | Szafka na narożniku, | ul. Miodowa (ok. Ogrodniczej) | brak naklejki
SOU 46 | 7578416 |  | ul. Bogusławskiego nr dz. 1053
SOU 47 | 28601818 |  | ul. Łozowa
SOU 48 |  |  | ul. Widokowa/Stroma
SOU 49 | nowy |  | ul. Zielińskiego
Jelonek
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 47624008 |  | ul. Brzozowa (ok. ul. Orzechowa)
SOU 2 | 23807461 |  | ul. Obornicka (ok. auto komisu)
SOU 3 | 60430046 |  | ul. Jodłowa
ZŁOTNIKI
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 24145093 |  | ul. Wrzosowa
SOU 2 | 8977115 |  | ul. Azaliowa / Tarninowa
SOU 3 | 26832900 |  | ul. Kwiatowa /Tulipanowa
SOU 4 | 46518221 |  | ul. Sosnowa / Nektarowa
SOU 5 | 7690171 |  | ul. Ptasi Zaułek (ok nr 16)
SOU 6 | 4736910 |  | ul. Żurawia (ok. nr 4)
SOU 7 | 000578 |  | ul. Pawlowicka / Kochanowskiego
SOU 8 | 2321815 |  | ul. Kochanowskiego (ok nr 48)
SOU 9 | 10051557 |  | ul. Pawłowicka - przy bloku
SOU 10 | 46469648 |  | ul. Maślakowa (ok. Ul. Pieczarkowej)
SOU 11 | 60553873 |  | ul. Okręzna (ok. ul. Miłej)
SOU 12 | 7456 |  | ul. Łagiewnicka (ok. ul. Okrężnej)
SOU 13 | 47943084 |  | ul. Złotnicka (ok. ul. Skowronkowej)
SOU 14 | 80667867 |  | ul. Słoneczna wewn. - przy bloku 6
SOU 15 | 90575597 |  | ul. Łagiewnicka / skrz. Z ul. Obornicką)
SOU 16 | 60430046 |  | ul. Jodłowa
SOU 17 | 10364275 |  | ul. Obornicka /Złotnicka (ok. stacji paliw)
SOU 18 | 25090972 |  | ul. Obornicka /Pawłowicka
SOU 19 | 26891648 |  | ul. Działkowa
SOU 20 | 3009344 |  | ul. Sosnowa (boisko)
SOU 21 | 81524711 |  | ul. Słoneczna Staw
SOU 22 | 80078906 |  | ul. Lilakowa
SOU 23 | 25632335 |  | ul. Sloneczna przy placu zabaw
SOU 24 | 62352946 |  | ul. Podrzybkowa (tyły boiska)
SOU 25 | nowy |  | ul. Jelonkowa/Czołgowa
ZŁOTKOWO
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 24919892 |  | ul. Słonecznikowa (ok. nr 21)
SOU 2 | 60430287 |  | ul. Miedziana
SOU 3 | 89529031 |  | ul. Złota (ok. nr 34)
SOU 4 | 60430521 |  | ul. Złota
SOU 5 | 9876769 |  | zwrot do GDDKIA
SOU 6 | 10879889 |  | ul. Złota (skrz. Z Sobocką)
SOU 7 | 10879953 |  | ul. Sobocka - skrzyż z K11
SOU 8 | 92104502 |  | ul. Rrzepakowa
SOU 9 | 20011937 |  | ul. Złota dz. nr 20
ZIELĄTKOWO
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 9281102 |  | ul. Moraczewskich (ok. ul. Sportowej)
SOU 2 | 46929874 |  | ul. Wierzbowa (ok. ul. Świerkowej)
SOU 3 | 26832703 |  | ul. Lipowa
SOU 4 | 91832231 |  | ul. Słoneczna
SOU 5 | 12007065 |  | ul. Dworcowa/Daglezjowa
SOU 6 | 27996657 |  | ul. Krótka dz. 153
GOLĘCZEWO
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 17127956 |  | ul. Jesionowa
SOU 2 | 14792047 |  | ul. Akacjowa
SOU 3 | 27599092 |  | ul. Czereśniowa
SOU 4 | 89127957 |  | ul. Wiśniowa
SOU 5 | 2705741 |  | ul. Boczna
SOU 6 | 11166365 |  | ul. Błękitna (ok. ul. Wodnej)
SOU 7 | 60430293 |  | ul. Spokojna (ok. Szosy Poznańskeij)
SOU 8 | 1065684 |  | ul. Dworcowa (ok. Szosy Poznańskeij)
SOU 9 | 11101808 |  | ul. Kwiatowa (ok. ul. Polnej)
SOU 10 | 10816761 |  | Szosa Poznańska - okolice Dziupli
SOU 11 |  |  | ul. Dworcowa - przy starym barze
SOU 12 |  |  | skrz. Stawna - Krótka
SOU 13 | 81535029 |  | ul. Strażacka (ok. ul. Jesionowej)
SOU 14 | 12053755 |  | ul. Promienista
SOU 15 | 24493135 |  | Ul. Zacisze
SOU 16 | 60807114 |  | Ul. Tysiąclecia dz.225
CHLUDOWO
szafki | nr licznika |  | lokalizacja
SOU 1 | 12782 |  | ul. Chojnicka (ok. nr 16)
SOU 2 | 46469651 |  | ul. Biedruszczana (ok. ul. Chojnckiej)
SOU 3 | 60551918 |  | ul. Łąkowa
SOU 4 | 24796728 |  | ul. Słoneczna (ok. ul. Goleczewskiej)
SOU 5 | 27682353 |  | ul. Poznańska (ok. ul. Strumykowej)
SOU 6 | 8532098 |  | ul. Wargowska ( ok. nr 1)
SOU 7 | 3451603 |  | ul. Dworcowa - przy skrzyż.
SOU 8 | 63011745 |  | ul. Goleczewska - przy skrzyż.
SOU 9 | 81240017 |  | ul. Obornicka
SOU 10 |  |  | ENEA -
SOU 11 | nowy |  | ul. Łagiewnicka

## 2022
Oświetlenie 2022
GMINNE | ilośc słupów | ilośc źródel światła | ilośc szafek SOU
Biedrusko | 456 | 467 | 16
Suchy Las | 1039 | 1110 | 49
Jelonek | 41 | 41 | 3
Złotniki | 701 | 734 | 25
Złotkowo | 104 | 109 | 9
Zielątkowo | 136 | 136 | 6
Golęczewo | 210 | 213 | 16
Chludowo | 93 | 93 | 10
razem: | 2780 | 2903 | 134
ENEA OŚWIETLENIE | ilośc słupów | ilośc źródel światła | ilośc szafek SOU
Biedrusko | 0 | 0 | 0
Suchy Las | 509 | 520 | 15
Jelonek | 8 | 8 | 1
Złotniki | 152 | 155 | 5
Złotkowo | 52 | 52 | 3
Zielątkowo | 82 | 82 | 3
Golęczewo | 170 | 170 | 5
Chludowo | 217 | 219 | 5
razem: | 1190 | 1206 | 37
GMINNE + ENEA | 3970 | 4109 | 171

## BIEDRUSKO 2022
BIEDRUSKO |  |  |  | gwarancja | budowa | protokół odbioru
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 27 | 27
Ogrodowa | 16 | 16 | 4 |  |  |  | CORDOBA LED 46 W
Wojskowa | 5 | 5 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Powstańców Wlkp. | 6 | 6 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 2 | 20 | 20
Blękitna | 13 | 13 | 8 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
do cmentarza | 7 | 7 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 3 | 31 | 31
Chludowska | 13 | 13 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Chludowska | 2 | 2 | 5 | LED 10.04.2023 | I połowa 2018 | 2018-04-10
Chludowska | 4 | 4 | 9( LED Signify) | LED | 2021-11-01
ciąg handlowy | 6 | 6 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Kamienna | 3 | 3 | 7 | LED 11.12.2023 | II połowa 2020 | 2018-12-11
Piaskowa | 3 | 3 | 7 | LED 11.12.2023 | II połowa 2020 | 2018-12-11
SOU 4 | 27 | 27
Kasztanowa | 9 | 9 | 4
Klonowa | 6 | 6 | 4
Lipowa | 11 | 11 | 4
7-go Pułku Strzelców Konnych | 1 | 1 | 4
SOU 5 | 96 | 96
1-go Maja | 5 | 5 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Wolności | 5 | 5 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Parkowa (dawna Świerczewskiego) | 8 | 8 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Zjednoczenia - rynek | 3 | 3 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Zjednoczenia | 19 | 19 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Zjednoczenia PARK | 56 | 56 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Zjednoczenia - osiedle |  |  | 27x4, 3x5 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 6 | 17 | 17
Zjednoczenia - osiedle | 17 | 17 | 4 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 7 | 29 | 29
Zjednoczenia - osiedle | 19 | 19 | 5 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Szmaragdowa | 5 | 5 | 5 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
Szmaragdowa - chodnik przy przedszkolu | 5 | 5 | 4(LED Signify) | TAK | 2021-11-01
SOU 8 | 17 | 17
Rubinowa | 17 | 17 | 6 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 9 | 16 | 16
rondo + 1 Maja | 16 | 16 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 10 | 9 | 9
Leśna | 9 | 9 | 6 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
SOU 11 | 9 | 13 | własnośc JACK-Bud
Rubinowa-parkingowa | 9 | 13 | Dwuramienne 6 m - 4 szt., Jednoramienne 6m - 5 szt
SOU 12 | 66 | 67
Agatowa | 6 | 6 | (LED) 6 | led.07.2018
Agatowa -Zjednoczenia | 3 | 3 | LED 5(SIGNIFY) | TAK | 2021-11-01
Bursztynowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.07.2018
Brylantowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.07.2018
Nefrytowa | 2 | 2 | (LED) 6 | led.07.2018
Opalowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.07.2018
Perłowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.07.2018
Szafirowa | 2 | 2 | (LED) 6 | led.07.2018
łącznik Szafirowa - Szmaragdowa | 8 | 8 | (LED) 4 | led.07.2018
Topazowa | 6 | 6 | (LED) 8 | led.31.05.2022
Koralowa | 4 | 4 | (LED) 6 | led.31.05.2022
przesmyk dz. nr 111 | 3 | 3 | (LED) 4 | led.31.05.2022
Berylowa | 4 | 4 | (LED) 6 | led.31.05.2022
przesmyk dz. nr 121 | 2 | 2 | (LED) 4 | led.31.05.2022
Agatowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.31.05.2022
Cyrkoniowa | 2 | 2 | (LED) 6 | led.31.05.2022
Ametystowa | 3 | 3 | (LED) 6 | led.31.05.2022
Topazowa | 5 | 5 | 8 | led.11.12.2023 | 12.10.2018 do 06.12.2018 | 11.12.2018
Topazowa | 1 | 2 | 5 ( LED PHILIPS) | TAK | 2021-12-01
SOU 13 | 10 | 16
Zjednoczenia boiska | 10 | 16 | Dwuramienne 9 m - 6 szt., Jednoramienne 9m - 4 szt
SOU 14 | 33 | 33
Jesionowa | 6 | 6 | (LED)8 | LED 13.06.2022
Jesionowa | 4 | 4 | 8 | LED 08.05.2023 | I połowa 2018 | 2018-05-08
Borowikowa | 2 | 2 | 6 | LED 08.05.2023 | I połowa 2018 | 2018-05-08
Kurkowa | 2 | 2 | 6 | LED 08.05.2023 | I połowa 2018 | 2018-05-08
Podgrzybkowa | 9 | 9 | 6 | LED 08.05.2023 | I połowa 2018 | 2018-05-08
Smardzowa | 5 | 5 | 6 | LED 08.05.2023 | I połowa 2018 | 2018-05-08
Jesionowa | 2 | 2 | 8 | LED 08.2025 | I połowa 2020
Truflowa | 3 | 3 | 6 | LED 08.2025 | I połowa 2020
SOU 15 | 7 | 7
Powstańców Wlkp.(Park) | 4 | 4 | 5m parkowe | 2021-09-28 | II połowa 2018 | 2018-09-28
Powstańców Wlkp.(Park) | 3 | 3 | 5m parkowe | 2023-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30
SOU 16 | 42 | 42
Poznańska | 27 | 27 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
7-go Pułku Strzelców Konnych | 6 | 6 | 9 | LED 13.11.2028 | II połowa 2020 | 2020-11-13
7-go Pułku Strzelców Konnych | 9 | 9 | 9 | LED 04.06.2021 | I połowa 2018 | 2018-06-04
| 456 | 467
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 88328009 | ul. Ogrodowa
SOU 2 | 47940070 | ul. Blekitna - droga cmentarz
SOU 3 | 8842212 | ul. Chludowska
SOU 4 | 9965326 | ul. Lipowa - tył boiska
SOU 5 | 8330465 | ul. Wolności - ok. sklepu ogrodn.
SOU 6 | 7711302 | os. Zjednoczenia
SOU 7 | 91826108 | ul. Chludowska - na bloku 390
SOU 8 | 70339813 | ul. Rubinowa
SOU 9 | 10292240 | przy rondzie - ok. sklepu
SOU 10 | 26388674 | ul. Leśna
SOU 11 | 47940087 | ul. Rubinowa-parking
SOU 12 | 9418619 | ul. Rubinowa
SOU 13 | 83015031 | U. Zjednoczenia boisko
SOU 14 | 83015031 | Ul. Jesionowa
SOU 15 | 24282001 | ul. Powstańców Wlkp.
SOU 16 | 91809412 | 7-go Pułku Strz. Konnych

## SUCHY LAS 2022
Suchy Las
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość | gwarancja | czas budowy | protokół
SOU 1 | 40 | 40
Parkowa | 14 | 14 | 4
Sportowa | 12 | 12 | 4
Modrzewiowa | 9 | 9 | 4
Serdeczna (od ul. Parkowej do Powst.Wlkp.) | 5 | 5 | 6 (LED 14W) | LED 2025 | I połowa 2020
SOU 2 | 38 | 50
Szkółkarska - górka | 29 | 41 | Trzyramienne 5 m -6 szt., Jednoramienne 5m - 23 szt
Szkółkarska - górka | 9 | 9 | Jednoramienne 5m - 9 szt
SOU 3 | 20 | 20
Kwiatowa | 14 | 14 | 4
Miła | 3 | 3 | 4
Nizinna | 3 | 3 | 8
SOU 4 | 23 | 23
Rewersów | 11 | 11 | 4
Sasankowa | 3 | 3 | 5
Borówkowa | 9 | 9 | 5
SOU 5 | 8 | 8
Bajkowa | 8 | 8 | 5
SOU 6 | 7 | 7
Promienista | 7 | 7 | 6
SOU 7 | 7 | 7
Cedrowa | 7 | 7 | 9
SOU 8 | 7 | 7
Lipowa | 7 | 7 | 7
SOU 9 | 23 | 26
Borówkowa | 12 | 12 | 4
Borówkowa - Wałecka - (Ścieżka rowerowa) | 11 | 14 | 5 (LED 23W) 3szt. - 2 ramienne, 8szt. - 1 ramiennych | LED 2025 | I połowa 2020
SOU 10 | 1 | 1
Powstańców Wlkp. (przedszkole) | 1 | 1 | 5
SOU 11 | 49 | 49
Borówkowa | 38 | 38 | 4
Wiosenna | 11 | 11 | 4
SOU 12 | 33 | 33
Stefańskiego | 30 | 30 | 12
Zachodnia | 3 | 3 | 6 | 2023-04-10 | 2018-04-10
SOU 13 | 19 | 19
Truskawkowa | 1 | 1 | 4 | wymiana na led BI
Truskawkowa (łącznik Szkółkarska - Jeżynowa) | 6 | 6 | 6 | LED 28.12.2021
Truskawkowa (łącznik Aroniowa - Powstańców Wlkp.) | 4 | 4 | 6 | LED 28.12.2021
Truskawkowa/Jeżynowa (parking) | 8 | 8 | 6 | LED 30.11.2023 | 2018-11-30
SOU 14 | 8 | 8
Kryształowa | 8 | 8 | 4
SOU 15 | 10 | 10
Rzemieślnicza | 10 | 10 | 8
SOU 16 | 24 | 27
Wiosenna | 6 | 6 | 4
Park | 7 | 7 | 4
Powstańców Wlkp. (rondo) | 1 | 4 | Czteroramienne 11 m
Aroniowa | 4 | 4 | 4
Malinowa | 6 | 6 | 4
SOU 17 | 39 | 39
Rumiankowa | 7 | 7 | 6x4m, 1x7m
Chabrowa | 9 | 9 | 4
Makowa | 3 | 3 | 4
Fiołkowa | 3 | 3 | 4
Jaśminowa | 12 | 12 | 7
Porzeczkowa | 1 | 1 | 4
Zakątek | 1 | 1 | 4
Łącznik ul. Jaśminowej z ul. Rolną | 3 | 3 | 4
SOU 18 | 13 | 13
Bogusławskiego - RYGA | 13 | 13 | 4
SOU 19 | 40 | 40
Zwolenkiewicza | 9 | 9 | 7
Słoneczna | 9 | 9 | 7
Świt | 3 | 3 | 6 ( LED) | LED 13.06.2022
Zimowa | 6 | 6 | 6
Promykowa | 5 | 5 | 7
Radosna | 6 | 6 | 6
Poranna | 2 | 2 | 6
SOU 20 | 5 | 7
Bogusławskiego ( w tym pętla) | 5 | 7 | 8
SOU 21 | 45 | 45
Gajowa | 13 | 13 | 7
Krańcowa | 4 | 4 | 7
Kubackiego | 21 | 21 | 6 | 08.2022 | 08.2017
Czarnieckiej | 2 | 2 | 7 | LED 11.2025 | 11.2020
Czarnieckiej | 3 | 3 | 7 | LED 10.04.2023 | 2018-04-10
Brzask | 2 | 2 | 7 (LED Luxon Cordoba) | TAK | 2021
SOU 22 | 13 | 13
Kraterowa | 6 | 6 | 8 (LED 33,5W) | LED 2025 | I połowa 2020
Gwiezdna | 3 | 3 | 6
Kręta | 4 | 4 | 6
SOU 23 | 9 | 9
Pogodna | 4 | 4 | 6
Hertmanowskiego | 5 | 5 | 6
SOU 24 | 16 | 16
Meteorytowa | 4 | 4 | 8
Alejowa | 12 | 12 | 7 | LED 27.04.2023 | 2018-04-27
SOU 25 | 12 | 12
Wschodnia | 10 | 10 | 6
Meteorytowa | 2 | 2 | 6
SOU 26 | 57 | 57
Meteorytowa | 14 | 14 | 9
Meteorytowa przejście dla pieszych | 1 | 1 | 5 | TAK | 2021
Jarzębinowa | 16 | 16 | 4
Bukowa | 10 | 10 | 4
Olchowa | 6 | 6 | 4
Tarninowa | 4 | 4 | 4
Jałowcowa | 2 | 2 | 4
Wiązowa | 4 | 4 | 4
SOU 27 | 71 | 71
Chmielna | 11 | 11 | 4
Deszczowa | 1 | 1 | 6
Mokra | 18 | 18 | 3x7m, 15x6m
Polna | 16 | 16 | 7
Sucha | 11 | 11 | 6
Żródlana | 10 | 10 | 7
Strumykowa | 2 | 2 | 6
Zakole | 2 | 2 | 4
SOU 28 | 4 | 4
Zgodna | 4 | 4 | 6
SOU 29 | 35 | 35
Stara Droga | 18 | 18 | 7
Owocowa | 3 | 3 | 7
Sadowa | 9 | 9 | 7
Brzoskwiniowa | 2 | 2 | 7
Morelowa | 3 | 3 | 7
SOU 30 | 60 | 60
Brzozowa | 5 | 5 | 6
Jesionowa | 5 | 5 | 6
Dębowa | 36 | 36 | 6
Grabowa | 6 | 6 | 6
Magnoliowa | 8 | 8 | 6 ( LED) | 2018-12-17
SOU 31 | 4 | 4
Podjazdowa | 4 | 4 | 7
SOU 32 | 0 | 0
--- | 0 | 0
SOU 33 | 26 | 52
Parking ( Kościół ) | 26 | 52 | Dwuramienne 4 m 26 szt
SOU 34 | 2 | 2
Senna | 2 | 2 | 4
SOU 35 | 20 | 20
Obornicka (koscioł - Borówkowa) | 20 | 20 | 10
SOU 36 | 12 | 12
Krótka | 3 | 3 | 6
Krótka | 9 | 9 | 6 (LED 27 W) | TAK | 2021
SOU 37 | 12 | 24
teren wokół Urzędu Gminy | 12 | 24 | Dwuramienne 6 m 12 szt ( stylowe)
SOU 38 | 62 | 62 | Własnośc Wspólnoty
Malinowa | 4 | 4 | 5.5
Poziomkowa - wewn. osiedla | 31 | 31 | 5.5
Truskawkowa | 10 | 10 | 5.5
Aroniowa | 8 | 8 | 5.5
Jezynowa | 9 | 9 | 5.5
SOU 39 | 6 | 6
Malinowa | 6 | 6 | 5.5
SOU 40 | 10 | 10
Konwaliowa | 10 | 10 | (LED) 8
SOU 40 A | 6 | 10
Obornicka skrzyzowanie z Nizinną | 1 | 3 | 10 ( 1 sz. trzyramienna) LED | LED 12.2021
Obornicka od Borówkowej do Fortecznej | 4 | 6 | 10 ( 1 szt. trzyramienna) LED | LED 12.2021
Obornicka | 1 | 1 | 11
SOU 41 | 7 | 7
Kasztanowa | 7 | 7 | 5
SOU 42 | 7 | 7
Bogusławskiego - boisko wielofunkcyjne | 7 | 7 | 6 szt. -12 m, 1 szt. -8 m
SOU 43 | 9 | 9
Modrakowa | 9 | 9 | 7 (LED) | LED 21.09.2018
SOU 44 | 23 | 24
Nektarowa | 10 | 10 | 7
Nektarowa / Obornicka | 13 | 14 | 9 (led 110 V) | LED 13.12.2023 | 2018-12-13
SOU 45 | 15 | 15
Miodowa | 11 | 11 | 7 (LED) | LED 12.2021
Sadowa | 4 | 4 | 7 (LED) | LED 12.2021
SOU 46 | 10 | 18
Bogusławskiego TORY ROWEROWE | 9 | 16 | 7 szt.12 m podwójna, 2 szt 4 m | LED 10.07.2023 | 2018-07-10
Bogusławskiego wybieg dla psów/miast. | 1 | 2 | podwójna | TAK | II połowa 2021
SOU 47 | 11 | 11
Łozowa | 9 | 9 | 7 (LED 22 W) | LED 11.12.2023 | 2018-12-11
Wiśniowa | 2 | 2 | 7 (LED 22 W) | LED 11.12.2023 | 2018-12-11
SOU 48 | 54 | 54 |  | Nowa szafka
Forteczna | 13 | 13 | 6 (LED 29W) | 2025 | I połowa 2020
Stroma | 19 | 19 | 6 (LED 29W) | 2025 | I połowa 2020
Widokowa | 6 | 6 | 6 (LED 29W) | 2025 | I połowa 2020
Tarasowa | 10 | 10 | 6 (LED 29W) | 2025 | I połowa 2020
Na Stoku | 6 | 6 | 6 (LED 29W) | 2025 | I połowa 2020
SOU 49 | 7 | 7
Zielińskiego | 7 | 7 | 6 (LED 27W) | TAK | 2021
| 1039 | 1110
Suchy Las
szafki | nr licznika | lokalizacja |  | Zegar sterujący
SOU 1 | 25378690 | ul. Parkowa (ok. ul. Sportowej)
SOU 2 | 89126586 | ul. Szkółkarska - górka
SOU 3 | 89528981 | ul. Nizinna (ok. ul. Szkolnej)
SOU 4 | 10700575 | ul. Rewersów (ok. nr 12)
SOU 5 | 60430276 | ul. Bajkowa (ok. ul. Borówkowej)
SOU 6 | 60430524 | ul. Promienista (ok. nr 7)
SOU 7 | 98013181 | ul. Cedrowa (ok. ul. Powstańcow Wlkp.)
SOU 8 | 61204347 | ul. Lipowa (ok. ul. Jagodowej)
SOU 9 | 9917187 | ul. Stefańskiego (ok. ul. Borówkowej 65)
SOU 10 | 25368078 | ul. Powstańców Wlkp. - przy przedszk.
SOU 11 | 11000900 | ul. Wiosenna (ok. ul. Borówkowej 33)
SOU 12 | 45346453 | ul. Stefańskiego (ok. ul. Jagodowej)
SOU 13 | 80668885 | ul. Szkółkarska (ok. ul. Truskawkowej)
SOU 14 | 27551437 | ul. Kryształowa
SOU 15 | 10058531 | ul. Rzemieślnicza
SOU 16 | 8977603 | ul. Poziomkowa (łącznik do Malinowej)
SOU 17 | 3524206 | ul. Chabrowa (ok. ul. Fiołkowej) |  | F&F PCZ-525.2
SOU 18 | 10129514 | ul. Bogusławskiego - Ryga |  | F&F PCZ-524.2
SOU 19 | 88978217 | ul. Słoneczna (ok. nr 16)/Zimowa |  | Energopomiar ZE -02
SOU 20 | 26165539 | ul.Bogusławskiego (ok. ul. Kasztanowej) |  | Energopomiar ZE -02
SOU 21 | 60431394 | ul. Krańcowa (ok. ul. Kubackiego)
SOU 22 | 24954185 | ul. Kręta (ok. ul. Gwiezdnej) |  | F&F PCZ-524.2
SOU 23 | 60430064 | ul. Hertmanowskiego |  | Energopomiar ZE -02
SOU 24 | 12157 | ul. Alejowa ( ok. ul. Meteorytowa ) |  | F&F PCZ-524.3
SOU 25 | 7977943 | ul. Meteorytowa (ok. ul. Wschodniej 1)
SOU 26 | 47049503 | ul. Meteorytowa (ok. ul. Leśnej 87) |  | F&F PCZ-524.2
SOU 27 | 10688844 | ul. Zakole (ok. ul. Suchej)/ Ul. Chmielna 2a |  | Energopomiar ZE -02
SOU 28 | 24834201 | ul. Zgodna (ok. ul. Sprzecznej 51) |  | F&F PCZ-524.2
SOU 29 | 24676709 | ul. Sadowa (ok. ul. Starej Drogi) |  | Energopomiar ZE -02
SOU 30 | 47400628 | ul. Dębowa (ok. ul. Grabowej) |  | F&F PCZ-524.2
SOU 31 | 704665750 | ul. Lisia (ok. Lesnej 50)
SOU 32 | --- | ul. Obornicka (okolice stacji Orlen) |  | BRAK ZEGARA- NIECZYNNA SOU ?
SOU 33 | 3348711 | ul. Bogusławskiego (parking koscioła)
SOU 34 | 23145916 | ul. Senna (narożnik ul. Poziomkowa)
SOU 35 | 26548615 | ul. Obornicka (ok. parkingu koscioła)
SOU 36 | 60553794 | ul. Krótka (narożnik z ul. Kretą) |  | F&F PCZ-524.2
SOU 37 | 96863077 | w budynku urzędu Gminy
SOU 38 | wspólnoty | os. Poziomkowe - ul. Jezynowa
SOU 39 | wspólnoty | os. Poziomkowe wewn.
SOU 40 | 81240024 | ul. Konwaliowa/ Rolna przy chodniku
SOU 41 | 81240040 | ul. Kasztanowa
SOU 42 | 60430315 | ul. Bogusławskiego (boisko) |  | Energopomiar ZE -02
SOU 43 | 27552465 | ul. Modrakowa |  | F&F PCZ-524.2
SOU 44 | 25039825 | ul.Nektarowa (odc. od Obornickiej w kier. ROD)
SOU 45 | 81535020 | ul. Sadowa /Ogrodnicza przy dz.878/3 |  | F&F PCZ-524.3
SOU 46 | 7578416 | ul. Bogusławskiego nr dz. 1053 |  | F&F PCZ-526.3
SOU 47 | 28601818 | ul. Łozowa
SOU 48 | 40533 | ul. Widokowa/Stroma |  | F&F PCZ-525.3
SOU 49 | nowy | ul. Zielińskiego (przy Podgórnej)

## JELONEK 2022
Jelonek |  |  |  | gwarancja | budowa | protokół odbioru
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 17 | 17
Bukowa | 4 | 4 | 9 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Lipowa | 2 | 2 | 9 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Orzechowa | 8 | 8 | 9 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Brzozowa | 3 | 3 | 9 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 2 | 2 | 2
Obornicka (ok. przystanku Jelonek -za Auto Watim) | 2 | 2 | 10 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 3 | 22 | 22
Jodłowa | 7 | 7 | 6 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Jodłowa | 3 | 3 | 6 | led. 13.06.2022
ul. Jodłowa/Krótka - przesmyk | 3 | 3 | 6 | led. 13.06.2022
ul. Krótka | 9 | 9 | 6 | led. 13.06.2022
| 41 | 41
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 47624008 | ul. Brzozowa (ok. ul. Orzechowa)
SOU 2 | 23807461 | ul. Obornicka (ok. auto komisu)
SOU 3 | 60430046 | ul. Jodłowa

## ZŁOTNIKI 2022
ZŁOTNIKI |  |  |  | gwarancja | czas budowy | protokół odbioru
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 42 | 42
Łagiewnicka (od Obornickiej do torow PKP) | 13 | 13 | 8
Wrzosowa | 5 | 5 | 4
Dworcowa | 9 | 9 | 6 | LED 2024
Dworcowa | 15 | 15 | 8 | LED 2024
SOU 2 | 93 | 93
Azaliowa | 24 | 24 | 6
Forsycjowa | 9 | 9 | 6 | 10.04.2023 led | 01.03.2018 do 27.03.2018 | 10.04.2018
Tarninowa | 20 | 20 | 6
Głogowa | 1 | 1 | 6
Cicha | 7 | 7 | 6
Ognikowa | 5 | 5 | 6 | led 22.12.2018
Jelonkowa (pomiędzy Prostą od ul. Azaliowej) | 6 | 6 | 7 | led 17.11.2021
Kalinowa | 19 | 19 | 6 (LED 20W) | 12.2023
Jelonkowa | 2 | 2 | 8 | TAK | 2021
SOU 3 | 55 | 55
Pawłowicka (od Obornickiej do torow PKP) | 8 | 8 | 8 | LED 2024
Kwiatowa | 6 | 6 | 4
Konwaliowa | 2 | 2 | 4
Różana | 3 | 3 | 4
Tulipanowa | 5 | 5 | 4
Kwiatowa | 4 | 4 | 5 | LED 2023
Bluszczowa | 3 | 3 | 5 | LED 2023
Wrzosowa | 5 | 5 | 5 | LED 2023
Dworcowa | 9 | 9 | 6 | LED 2024
Dworcowa | 10 | 10 | 8 | LED 2024
SOU 4 | 50 | 50
Sosnowa | 15 | 15 | 7
Czubajkowa | 4 | 4 | 4
Pieczarkowa | 4 | 4 | 4
Rydzowa | 2 | 2 | 7
Borowikowa | 2 | 2 | 4
Nektarowa | 10 | 10 | 7
Nektarowa - wewn. | 3 | 3 | 7
Kurkowa | 8 | 8 | 4
Koźlarzowa | 2 | 2 | 4
SOU 5 | 98 | 98
Muchomorowa | 26 | 26 | 9
Bociania | 25 | 25 | 4
Słowicza | 4 | 4 | 4
Łabędzia | 4 | 4 | 4
Krucza | 17 | 17 | 4
Ptasi Zaułek | 13 | 13 | 4
Jaskółcza | 3 | 3 | 7
Kukułcza | 3 | 3 | 1x9m, 2x4m
Plac Sokoła | 3 | 3 | 4
SOU 6 | 82 | 82
Łabędzia | 10 | 10 | 9
Przepiórcza | 11 | 11 | 4
Jaskółcza | 7 | 7 | 9
Sosnowa | 19 | 19 | 9
Żurawia | 17 | 17 | 4
Pawia | 6 | 6 | 4
Skowronkowa | 5 | 5 | 4
Kukułcza | 7 | 7 | 4
SOU 7 | 5 | 5
Pawłowicka (od torów PKP do Kochanowskiego) | 5 | 5 | 8
SOU 8 | 7 | 7
Kochanowskiego | 7 | 7 | 8
SOU 9 | 20 | 27
Pawłowicka (od Obornickiej do poligonu) | 20 | 27 | Dwuramienne 8 m - 7 szt., Jednoramienne 8m - 13 szt
SOU 10 | 73 | 74
Maślakowa | 4 | 4 | 4
Podgrzybkowa | 11 | 11 | 4
Smardzowa | 2 | 2 | 4
Koźlarzowa | 11 | 11 | 4
Opieńkowa | 5 | 5 | 4
Muchomorowa | 17 | 17 | 7
Gołąbkowa | 4 | 4 | 4
Sowia | 4 | 4 | 4
Łącznik Ptasi Zaułek - Sowia | 3 | 4 | 7
Maślakowa | 3 | 3 | 4
Plac Grzybowy | 5 | 5 | 4
Borowikowa | 4 | 4 | 4
SOU 11 | 7 | 7
Okrężna | 7 | 7 | 7
SOU 12 | 6 | 6
Łagiewnicka (od Obornickiej do poligonu) | 6 | 6 | 8
SOU 13 | 24 | 36
Złotnicka | 24 | 36 | Dwuramienne 9 m -12 szt., Jednoramienne 9m - 12 szt
SOU 14 | 16 | 16
Słoneczna- wewn. | 16 | 16 | 8
SOU 15 | 34 | 34
Obornicka - skrzyz. Z Łagiewnicka do Leroy | 23 | 23 | 10
Obornicka skrzyz. Z Łagiewnicka do Radosnej | 11 | 11 | 10
SOU 16 |  |  | jako SOU 3 Jelonek
SOU 17 | 24 | 28
Obornicka - skrzyż. z Złotnicka | 16 | 20 | Dwuramienne 10 m -4 szt., Jednoramienne 10m - 12 szt
Obornicka - skrzyż. z Złotnicka | 8 | 8 | Jednoramienne 9 m - 8 szt
SOU 18 | 27 | 34
Obornicka skrzyz. Z Pawłowicka do Radosnej | 27 | 34 | Dwuramienne 9m - 7 szt., Jednoramienne 9m - 20 szt
SOU 19 | 3 | 3
Działkowa | 3 | 3 | 6
SOU 20 | 4 | 4
Sosnowa - boisko wielofunkcyjne | 4 | 4 | 12m
SOU 21 | 5 | 5
Słoneczna STAW | 5 | 5 | 5 | stylowe 09.12.2019
SOU 22 | 11 | 11
Pigwowa | 5 | 5 | 6
Pigwowa | 6 | 6 | 6 | II etap przejęcia od dewelopera gw. 15.05.2021
SOU 23 | 3 | 5
Słoneczna - przy placu zabaw | 3 | 5 | Jednoramienne 8m - 1szt +2 | 2022-08-31
SOU 24 | 6 | 6
ul. Maślakowa | 6 | 6 | 6 | przejęcie od dewelopera 10.12.2018
SOU 25 | 6 | 6
ul. Jelonkowa | 6 | 6 | 8 | TAK | 2021
| 701 | 734
ZŁOTNIKI
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 24145093 | ul. Wrzosowa
SOU 2 | 8977115 | ul. Azaliowa / Tarninowa
SOU 3 | 26832900 | ul. Kwiatowa /Tulipanowa
SOU 4 | 46518221 | ul. Sosnowa / Nektarowa
SOU 5 | 7690171 | ul. Ptasi Zaułek (ok nr 16)
SOU 6 | 4736910 | ul. Żurawia (ok. nr 4)
SOU 7 | 000578 | ul. Pawlowicka / Kochanowskiego
SOU 8 | 2321815 | ul. Kochanowskiego (ok nr 48)
SOU 9 | 10051557 | ul. Pawłowicka - przy bloku
SOU 10 | 46469648 | ul. Maślakowa (ok. Ul. Pieczarkowej)
SOU 11 | 60553873 | ul. Okręzna (ok. ul. Miłej)
SOU 12 | 7456 | ul. Łagiewnicka (ok. ul. Okrężnej)
SOU 13 | 47943084 | ul. Złotnicka (ok. ul. Skowronkowej)
SOU 14 | 80667867 | ul. Słoneczna wewn. - przy bloku 6
SOU 15 | 90575597 | ul. Łagiewnicka / skrz. Z ul. Obornicką)
SOU 16 |  | jako SOU 3 Jelonek
SOU 17 | 10364275 | ul. Obornicka /Złotnicka (ok. stacji paliw)
SOU 18 | 25090972 | ul. Obornicka /Pawłowicka
SOU 19 | 26891648 | ul. Działkowa
SOU 20 | 3009344 | ul. Sosnowa (boisko)
SOU 21 | 81524711 | ul. Słoneczna Staw
SOU 22 | 80078906 | ul. Lilakowa
SOU 23 | 25632335 | ul. Słoneczna przy placu zabaw
SOU 24 | 62352946 | ul. Podrzybkowa (tyły boiska)
SOU 25 | nowy | ul. Jelonkowa/Czołgowa

## ZŁOTKOWO 2022
ZŁOTKOWO |  |  |  | gwarancja | czas budowy | protokół odbioru
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 14 | 14
Słonecznikowa | 14 | 14 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 2 | 4 | 4
Miedziana | 4 | 4 | 6 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 3 | 17 | 17
Irydowa | 7 | 7 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Platynowa | 3 | 3 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Srebrna | 7 | 7 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 4 | 2 | 2
Złota | 2 | 2 | 8 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 5 | 0 | 0
Węzel Złotkowo | 0 | 0 | 0
SOU 6 | 45 | 49 | Własnośc GDDKIA
Obornicka- dojazd do Węzel Złotkowo | 42 | 46 | Dwuramienne -4 szt., Jednoramienne - 38 szt
Sobocka | 3 | 3 | 10 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 7 | 0 | 0
Węzel Złotkowo | 0 | 0 | Dwuramienne -13 szt., Jednoramienne - 31 szt
SOU 8 | 14 | 15
Rzepakowa | 14 | 15 | 7 (1 szt. dwuramienna)
SOU 9 | 8 | 8
Złota droga do cmentarza | 2 | 2 | 5 | LED 31.08.2020 |  | 2017-08-31
Złota droga do cmentarza | 6 | 6 | 5 | LED 07.06.2021 | 2018-06-03 | 2018-06-07
| 104 | 109
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 24919892 | ul. Słonecznikowa (ok. nr 21)
SOU 2 | 60430287 | ul. Miedziana
SOU 3 | 89529031 | ul. Złota (ok. nr 34)
SOU 4 | 60430521 | ul. Złota
SOU 5 | 9876769 | zwrot do GDDKIA
SOU 6 | 10879889 | ul. Złota (skrz. Z Sobocką)
SOU 7 |  | zwrot do GDDKIA
SOU 8 | 92104502 | ul. Rzepakowa
SOU 9 | 20011937 | ul. Złota dz. nr 20

## ZIELĄTKOWO 2022
ZIELĄTKOWO |  |  |  | gwarancja | budowa | protokół odbioru
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 53 | 53
Moraczewskich | 11 | 11 | 6
Sportowa | 10 | 10 | 7
Sportowa | 1 | 1 | 7 | led.13.06.2022
Szkolna | 6 | 6 | 6 | led.13.06.2022
Zielona | 11 | 11 | 7
Wyrzykowskiej ( od Sportowej) | 5 | 5 | 7
Wyrzykowskiej ( od Pogodnej) | 2 | 2 | 6
Pogodna | 4 | 4 | 6
Wichrowa | 3 | 3 | 6 | LED 26.04.2024 | 2019-04-01 | 2019-04-26
SOU 2 | 59 | 59
Świerkowa | 8 | 8 | 6
Wierzbowa cz. I | 9 | 9 | 6
Kasztanowa | 12 | 12 | 6
Sosnowa | 5 | 5 | 6
Akacjowa | 9 | 9 | 6
Debowa | 5 | 5 | 6
Morwowa | 6 | 6 | 6 (LED 20W) | LED 2025 | I połowa 2020 | 2020
Wierzbowa cz. II | 5 | 5 | 6 (LED 20W) | LED 2025 | I połowa 2020 | 2020
SOU 3 | 9 | 9
Lipowa | 9 | 9 | 7 | LED 21.09.2018
SOU 4 | 6 | 6
Słoneczna | 6 | 6 | 7 | LED 13.06.2022
SOU 5 | 6 | 6
Daglezjowa | 6 | 6 | 6 ( Led 20 W) | LED 11.12.2023 | 2018-12-10 | 2018-12-11
SOU 6 | 3 | 3
Krótka | 3 | 3 |  | LED 11.2025 | 11.2020
| 136 | 136
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 9281102 | ul. Moraczewskich (ok. ul. Sportowej)
SOU 2 | 46929874 | ul. Wierzbowa (ok. ul. Świerkowej)
SOU 3 | 26832703 | ul. Lipowa
SOU 4 | 91832231 | ul. Słoneczna
SOU 5 | 12007065 | ul. Dworcowa/Daglezjowa
SOU 6 | 27996657 | ul. Krótka dz. 153

## GOLĘCZEWO 2022
GOLĘCZEWO |  |  |  | gwarancja | budowa | odbiór
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 5 | 5
Jesionowa | 5 | 5 | 4
SOU 2 | 12 | 12
Akacjowa | 12 | 12 | 6
SOU 3 | 2 | 2
Czereśniowa | 2 | 2 | 4
SOU 4 | 18 | 18
Wiśniowa | 18 | 18 | 4
SOU 5 | 4 | 4
Boczna | 4 | 4 | 6
SOU 6 | 48 | 49
Wodna | 12 | 12 | 6
Blękitna | 8 | 8 | 6
Kręta | 9 | 9 | 8 (LED) | LED 28.12.2021
Malinowa | 19 | 20 | 8 (LED33,5W) | LED 2025 r. | 2020
Agrestowa |  |  | 8 (LED33,5W) |  | 2020
SOU 7 | 6 | 6
Spokojna | 6 | 6 | 6
SOU 8 | 5 | 5
Dworcowa - w stronę poligonu | 5 | 5 | 6
SOU 9 | 36 | 36
Kwiatowa | 31 | 31 | 6
Pszenna | 5 | 5 | 7 | LED 11.2025 | 11.2020
SOU 10 | 21 | 21
DK11 + parking przy "Dziupli" | 21 | 21 | 8
SOU 11 | 17 | 17
Skrzyzowanie K-11 z Dworcową | 17 | 17 | 8
SOU 12 | 9 | 9
Krótka | 7 | 7 | 6 | LED 07.2020
Stawna | 2 | 2 | 6 | LED 07.2020
SOU 13 | 21 | 23
Strażacka | 16 | 16 | 7 | LED 12.2021
Remiza | 2 | 4 | 7
Remiza | 3 | 3 | 3
SOU 14 | 3 | 3
Promienista | 3 | 3 | 7 | LED 12.2021
SOU 15 | 3 | 3
Zacisze | 3 | 3 | 7
SOU 16 |  |  |  | szafka bez oświetlenia, park
| 210 | 213
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 17127956 | ul. Jesionowa
SOU 2 | 14792047 | ul. Akacjowa
SOU 3 | 27599092 | ul. Czereśniowa
SOU 4 | 89127957 | ul. Wiśniowa
SOU 5 | 2705741 | ul. Boczna
SOU 6 | 11166365 | ukl. Błękitna (ok. ul. Wodnej)
SOU 7 | 60430293 | ul. Spokojna (ok. Szosy Poznańskeij)
SOU 8 | 1065684 | ul. Dworcowa (ok. Szosy Poznańskeij)
SOU 9 | 11101808 | ul. Kwiatowa (ok. ul. Polnej)
SOU 10 | 10816761 | parking - okolice Dziupli
SOU 11 |  | ul. Dworcowa - przy starym barze
SOU 12 |  | skrz. Stawna - Krótka
SOU 13 | 81535029 | ul. Strażacka ( ok. ul. Jesionowej)
SOU 14 | 12053755 | ul.Promienista
SOU 15 | 24493135 | Ul. Zacisze
SOU 16 | 60807114 | Ul. Tysiąclecia dz.225

## CHLUDOWO 2022
CHLUDOWO |  |  |  | gwarancja | budowa | protokół
Ulice | ilość SŁUPÓW | ilość OPRAW | wysokość
SOU 1 | 10 | 10
Chojnicka | 4 | 4 | 4
Chojnicka | 3 | 3 | 5 | led.06.2019 inwen.
Leśna | 3 | 3 | 4
SOU 2 | 15 | 15
Biedruszczana | 10 | 10 | 7 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Leśna | 5 | 5 | 7 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 3 | 3 | 3
Łąkowa | 3 | 3 | 7 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 4 | 4 | 4
Słoneczna | 4 | 4 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 5 | 16 | 16
Poznańska | 5 | 5 | 9 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
Strumykowa | 11 | 11 | 7 | led 11.12.2023 | 12.10.2018 do 06.12.2018 | 11.12.2018
SOU 6 | 11 | 11
Wargowska | 11 | 11 | 4 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 7 | 13 | 13
Skrzyzowanie K-11 z Dworcową | 13 | 13 | 10 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 8 | 12 | 12
Skrzyzowanie K-11 z Goleczewska | 12 | 12 | 10 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 9 | 6 | 6
Obornicka przy K -11 | 6 | 6 | 8 | LED 2028/2029 | 2020/2021 | w trakcie wymiany
SOU 10 | 1 | 1
Polna | 1 | 1 | 7 | sod.14.07.2019 | ENEA
SOU 11 | 2 | 2
Łagiewnicka | 2 | 2 | 9 | TAK | 2021
| 93 | 93
szafki | nr licznika | lokalizacja
SOU 1 | 12782 | ul. Chojnicka (ok. nr 16)
SOU 2 | 46469651 | ul. Biedruszczana (ok. ul. Chojnckiej)
SOU 3 | 60551918 | ul. Łąkowa
SOU 4 | 24796728 | ul. Słoneczna (ok. ul. Goleczewskiej)
SOU 5 | 27682353 | ul. Poznańska (ok. ul. Strumykowej)
SOU 6 | 8532098 | ul. Wargowska ( ok. nr 1)
SOU 7 | 3451603 | ul. Dworcowa - przy skrzyż.
SOU 8 | 63011745 | ul. Goleczewska - przy skrzyż.
SOU 9 | 81240017 | ul. Obornicka
SOU 10 |  | ENEA - ul. Polna
SOU 11 | nowy | ul. Łagiewnicka